**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.10.2023 г. Бородино № 624

Об утверждении нормативов состава сточных вод (НССВ) для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на канализационные очистные сооружения, переданное ООО «Эко-Восток» в соответствии с Концессионным соглашением

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 53 Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций за исключением объектов абонентов, указанных в абзацах третьем, четвертом пункта 167 Правил, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на канализационное очистное сооружение г. Бородино, переданное ООО «Эко-Восток» в соответствии с Концессионным соглашением (далее – нормативы состава сточных вод), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бородинский вестник», и размещению на официальном сайте городского округа города Бородино Красноярского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, за днем его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города А.В. Первухина.

Глава города Бородино А.Ф. Веретенников

Оглезнев

4-45-37

Приложение

к постановлению Администрации

города Бородино

от 16.10.2023 № 624

Нормативы состава сточных вод (НССВ) для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на канализационные очистные сооружения, переданные ООО «Эко-Восток» в соответствии с Концессионным соглашением.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование вещества | Предлагаемый НССВ для установления абонентам, Нс, мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | БПК5  | 4,73 |
| БПКп  | 9,43 |
| 2 | Взвешенные вещества | 27,31 |
| 3 | Нефтепродукты (нефть) | 0,27 |
| 4 | АСПАВ (Анионные синтетические поверхностно-активные вещества)  | 0,14 |
| 5 | Нитрат-анион | не устанавливаются |
| 6 | Хлорид – анион (хлориды) | 600 |
| 7 | Сульфат – анион (сульфаты) | 146,41 |
| 8 | Фосфаты (по фосфору) | 0,17 |
| 9 | Аммоний - ион | 2,92 |
| 10 | Нитрит - анион | не устанавливаются |
| 11 | Железо | 0,11 |
| 12 | Медь | 0,001 |
| 13 | Цинк | 0,06 |
| 14 | Марганец | 0,02 |
| 15 | ХПК | 78,33 |
| 16 | Сухой остаток | 1607,72 |